## 50HZ
50HZ Model list
Model | Standby Power |  | Prime Power |  | Engine
| Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download
WTA-B22 | 20 | 16 | 18.75 | 15 | 4M06G20/5 | 4 L | 2.29
WTA-B33 | 24.75 | 19.8 | 22.5 | 18 | 4M06G25/5 | 4 L | 2.29
WTA-B41 | 35 | 27.5 | 31.25 | 25 | 4M06G35/5 | 4 L | 2.29
WTA-B44 | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4M06G44/5 | 4 L | 2.29
WTA-B50 | 49.5 | 39.6 | 45 | 36 | 4M06G50/5 | 4 L | 4.08
WTA-B55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4M06G55/5 | 4 L | 4.08
WTA-B70 | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4M10G70/5 | 4 L | 4.08
WTA-B88 | 87.5 | 70 | 80 | 64 | 4M10G88/5 | 4 L | 4.08
WTA-B110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4M10G110/5 | 4 L | 4.08
WTA-B125 | 125 | 100 | 112.5 | 90 | 4M10G125/5 | 4 L | 4.08
WTA-B150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 6M11G150/5 | 6 L | 6.75
WTA-B165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6M11G165/5 | 6 L | 6.75
WTA-B220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6M16G220/5 | 6 L | 9.73
WTA-B250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6M16G250/5 | 6 L | 9.73
WTA-B275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G275/5 | 6 L | 9.73
WTA-B300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 6M16G300/5 | 6 L | 9.73
WTA-B350 | 350 | 280 | 312.5 | 250 | 6M16G350/5 | 6 L | 9.73
WTA-B400 | 400 | 320 | 250 | 280 | 6M21G400/5 | 6 L | 12.54
WTA-B440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6M21G440/5 | 6 L | 12.54
WTA-B500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6M21G500/5 | 6 L | 12.54
WTA-B550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M21G550/5 | 6 L | 12.54
WTA-B660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 6M33G660/5 | 6 L | 19.6
WTA-B715 | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G715/5 | 6 L | 19.6
WTA-B750 | 750 | 600 | 687.5 | 550 | 6M33G750/5 | 6 L | 19.6
WTA-B825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G825/5 | 8 L | 19.6
WTA-B900 | 900 | 720 | 812.5 | 650 | 8M33G900/5 | 8 L | 26.14
WTA-B1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 8M33G1000/5 | 8 L | 26.14
WTA-B1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33G1100/5 | 12 V | 26.14
WTA-B900 | 900 | 720 | 812.5 | 650 | 12M26G900/5 | 12 V | 31.8
WTA-B1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26G1000/5 | 12 V | 31.8
WTA-B1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26G1100/5 | 12 V | 31.8
WTA-B1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 12M33G1250/5 | 12 V | 39.2
WTA-B1400 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 12M33G1400/5 | 12 V | 39.2
WTA-B1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33G1500/5 | 12 V | 39.2
WTA-B1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33G1650/5 | 16 V | 39.2
WTA-B1900 | 1700 | 1360 | 1545 | 1236 | 16M33G1700/5 | 16 V | 52.3
WTA-B1900 | 1900 | 1520 | 1750 | 1400 | 16M33G1900/5 | 16 V | 52.3
WTA-B2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 16M33G2000/5 | 16 V | 52.3
WTA-B2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 16M33G2250/5 | 16 V | 52.3

## 60HZ
60HZ Model list
Model | Standby Power |  | Prime Power |  | Engine
| Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download
WTA-B25 | 25 | 20 | 22.5 | 18 | 4M06G20/6 | 4 L | 2.29
WTA-B32 | 31.625 | 25.3 | 28.75 | 23 | 4M06G25/6 | 4 L | 2.29
WTA-B41 | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4M06G33/6 | 4 L | 2.29
WTA-B50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4M06G41/6 | 4 L | 2.29
WTA-B63 | 62.5 | 50 | 56.25 | 45 | 4M06G50/6 | 4 L | 2.29
WTA-B69 | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4M06G55/6 | 4 L | 2.29
WTA-B104 | 103.75 | 83 | 93.75 | 75 | 4M10G83/6 | 4 L | 4.08
WTA-B125 | 125 | 100 | 113.75 | 91 | 4M10G100/6 | 4 L | 4.08
WTA-B169 | 168.75 | 135 | 153.75 | 123 | 6M11G135/6 | 6 L | 6.75
WTA-B200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6M11G160/6 | 6 L | 6.75
WTA-B220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6M11G176/6 | 6 L | 6.75
WTA-B250 | 250.25 | 200.2 | 227.5 | 182 | 6M16G200/6 | 6 L | 9.73
WTA-B275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G220/6 | 6 L | 9.73
WTA-B313 | 312.5 | 250 | 285 | 228 | 6M16G250/6 | 6 L | 9.73
WTA-B385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M16G308/6 | 6 L | 9.73
WTA-B413 | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 6M21G330/6 | 6 L | 12.54
WTA-B488 | 487.5 | 390 | 437.5 | 350 | 6M21G390/6 | 6 L | 12.54
WTA-B500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6M21G400/6 | 6 L | 12.54
WTA-B550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M21G460/6 | 6 L | 12.54
WTA-B715 | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G575/6 | 6 L | 19.6
WTA-B750 | 750 | 600 | 687.5 | 550 | 6M33G600/6 | 6 L | 19.6
WTA-B791 | 791.25 | 633 | 718.75 | 575 | 6M33G633/6 | 6 L | 19.6
WTA-B825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G660/6 | 6 L | 19.6
WTA-B1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 8M33G800/6 | 8 L | 26.14
WTA-B1050 | 1050 | 840 | 950 | 760 | 8M33G840/6 | 8 L | 26.14
WTA-B1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33G900/6 | 8 L | 26.14
WTA-B1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 12M26G800/6 | 12 V | 31.8
WTA-B1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26G900/6 | 12 V | 31.8
WTA-B1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 12M26G1000/6 | 12 V | 31.8
WTA-B1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 12M33G1100/6 | 12 V | 39.2
WTA-B1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33G1200/6 | 12 V | 39.2
WTA-B1625 | 1625 | 1300 | 1475 | 1180 | 12M33G1300/6 | 16 V | 39.2
WTA-B1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33G1320/6 | 16 V | 39.2
WTA-B1875 | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | 16M33G1500/6 | 16 V | 52.3
WTA-B2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 16M33G1750/6 | 16 V | 52.3