## 50HZ
50HZ Model list
Model | Standby Power |  | Prime Power |  | Engine
| Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | Governor | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download
WTA-IS22 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | JE493DB-04 | Mech | 4 L | 2.771
WTA-IS28 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | JE493DB-02 | Mech | 4 L | 2.771
WTA-IS33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | JE493ZDB-04 | Mech | 4 L | 2.771
WTA-IS41 | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | JE493ZLDB-02 | Mech | 4 L | 2.771
WTA-IS55 | 55 | 44 | 50 | 40 | JE493ZLDC-02 | Mech | 4 L | 2.85
WTA-IS22 | 22 | 17.6 | 20 | 16 | JE493DBE-04 | Elec | 4 L | 2.771
WTA-IS28 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | JE493DBE-02 | Elec | 4 L | 2.771
WTA-IS33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | JE493ZDBE-04 | Elec | 4 L | 2.771
WTA-IS41 | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | JE493ZLDBE-02 | Elec | 4 L | 2.771
WTA-IS55 | 55 | 44 | 50 | 40 | JE493ZLDCE-02 | Elec | 4 L | 2.85

## 60HZ
60HZ Model list
Model | Standby Power |  | Prime Power |  | Engine
| Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | Governor | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download
WTA-IS28 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | JE493DB-03 | Mech | 4 L | 2.771
WTA-IS33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | JE493DB-01 | Mech | 4 L | 2.771
WTA-IS41 | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | JE493ZDB-03 | Mech | 4 L | 2.771
WTA-IS50 | 49.5 | 39.6 | 45 | 36 | JE493ZLDB-01 | Mech | 4 L | 2.771
WTA-IS70 | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | JE493ZLDC-01 | Mech | 4 L | 2.85
WTA-IS28 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | JE493DBE-03 | Elec | 4 L | 2.771
WTA-IS33 | 33 | 26.4 | 30 | 24 | JE493DBE-01 | Elec | 4 L | 2.771
WTA-IS41 | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | JE493ZDBE-03 | Elec | 4 L | 2.771
WTA-IS50 | 49.5 | 39.6 | 45 | 36 | JE493ZLDBE-01 | Elec | 4 L | 2.771
WTA-IS70 | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | JE493ZLDCE-01 | Elec | 4 L | 2.85