## 50HZ
50HZ Model list
Model | Standby Power |  | Prime Power |  | Engine
| Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download
WTA-DS68 | 68 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | 4 L | 3.4
WTA-DS88 | 88 | 70 | 80 | 64 | SP344CC | 4 L | 3.4
WTA-DS185 | 185 | 148 | 168 | 134 | P086TI-1 | 6 L | 8
WTA-DS200 | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | 6 L | 8
WTA-DS250 | 250 | 200 | 228 | 183 | DP086LA | 6 L | 8
WTA-DS300 | 300 | 240 | 273 | 218 | P126TI | 6 L | 11
WTA-DS330 | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | 6 L | 11
WTA-DS400 | 400 | 320 | 365 | 292 | DP126LB | 6 L | 11
WTA-DS450 | 450 | 360 | 408 | 326 | P158LE | 8V | 14.6
WTA-DS500 | 500 | 400 | 450 | 360 | DP158LC | 8V | 14.6
WTA-DS575 | 575 | 460 | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 14.6
WTA-DS625 | 625 | 500 | 575 | 460 | DP180LA | 10V | 18.3
WTA-DS700 | 700 | 560 | 638 | 510 | DP180LB | 10V | 18.3
WTA-DS750 | 750 | 600 | 688 | 550 | DP222LB | 12V | 21.9
WTA-DS825 | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 21.9
WTA-DS838 | 838 | 670 | 763 | 610 | DP222CA | 12V | 21.9
WTA-DS900 | 900 | 720 | 813 | 650 | DP222CB | 12V | 21.9
WTA-DS1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | DP222CC | 12V | 21.9

## 60HZ
60HZ Model list
Model | Standby Power |  | Prime Power |  | Engine
| Kva | Kw | Kva | Kw | Engine Model | No. of Cylinder | Displacement(L) | Download
WTA-DS80 | 80 | 64 | 72.5 | 58 | SP344CB | 4 L | 3.4
WTA-DS100 | 100 | 80 | 91.25 | 73 | SP344CC | 4 L | 3.4
WTA-DS213 | 212.5 | 170 | 192.5 | 154 | P086TI-1 | 6 L | 8
WTA-DS250 | 250 | 200 | 228.75 | 183 | P086TI | 6 L | 8
WTA-DS275 | 275 | 220 | 250 | 200 | DP086LA | 6 L | 8
WTA-DS330 | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI | 6 L | 11
WTA-DS385 | 385 | 308 | 350 | 280 | P126TI-II | 6 L | 11
WTA-DS440 | 440 | 352 | 400 | 320 | DP126LB | 6 L | 11
WTA-DS500 | 500 | 400 | 443.75 | 355 | P158LE | 8V | 14.6
WTA-DS575 | 575 | 460 | 512.5 | 410 | DP158LC | 8V | 14.6
WTA-DS625 | 625 | 500 | 562.5 | 450 | DP158LD | 8V | 14.6
WTA-DS688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | DP180LA | 10V | 18.3
WTA-DS750 | 750 | 600 | 681.25 | 545 | DP180LB | 10V | 18.3
WTA-DS825 | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LA | 12V | 21.9
WTA-DS875 | 875 | 700 | 793.75 | 635 | DP222LB | 12V | 21.9
WTA-DS930 | 930 | 744 | 842.5 | 674 | DP222LC | 12V | 21.9
WTA-DS950 | 950 | 760 | 862.5 | 690 | DP222CA | 12V | 21.9
WTA-DS1025 | 1025 | 820 | 937.5 | 750 | DP222CB | 12V | 21.9
WTA-DS1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | DP222CC | 12V | 21.9